## Table 1
У тепла есть имя
ПРАЙС-ЛИСТ
от 18.01.2021 г.
Стальные шаровые краны
БРОЕН БАЛЛОМАКС
теплоснабжение, охлаждение
Серия 60
сварка/сварка
PN16
PN25/40
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Серия 60 | 10 | 40 |  |  | КШТ 60.102.010.А.40 |  |  | с/с |  |  | 1960.8 |  |  |  | 1634 | складская позиция
сварка/сварка | 15 | 40 |  |  | КШТ 60.102.015.А.40 |  |  | с/с |  |  | 1960.8 |  |  |  | 1634 | складская позиция
РN25/40 | 20 | 40 |  |  | КШТ 60.102.020.А.40 |  |  | с/с |  |  | 2097.6 |  |  |  | 1748 | складская позиция
| 25 | 40 |  |  | КШТ 60.102.025.А.40 |  |  | с/с |  |  | 2421.6 |  |  |  | 2018 | складская позиция
| 32 | 40 |  |  | КШТ 60.102.032.А.40 |  |  | с/с |  |  | 2662.8 |  |  |  | 2219 | складская позиция
| 40 | 40 |  |  | КШТ 60.102.040.А.40 |  |  | с/с |  |  | 3376.8 |  |  |  | 2814 | складская позиция
| 50 | 40 |  |  | КШТ 60.102.050.А.40 |  |  | с/с |  |  | 3838.8 |  |  |  | 3199 | складская позиция
| 65 | 25 |  |  | КШТ 60.102.065.А.25 |  |  | с/с |  |  | 6214.8 |  |  |  | 5179 | складская позиция
| 80 | 25 |  |  | КШТ 60.102.080.А.25 |  |  | с/с |  |  | 8151.6 |  |  |  | 6793 | складская позиция
| 100 | 25 |  |  | КШТ 60.102.100.А.25 |  |  | с/с |  |  | 10940.4 |  |  |  | 9117 | складская позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод
Серия 61 | 125 | 25 |  |  | КШТ 61.102.125.А.25 |  |  | с/с |  |  | 20312.4 |  |  |  | 16927 | складская позиция
сварка/сварка | 150 | 25 |  |  | КШТ 61.102.150.А.25 |  |  | с/с |  |  | 33408 |  |  |  | 27840 | складская позиция
с ИСО-фланцем | Краны под редуктор или электропривод
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.102.200.Б.25 |  |  | с/с |  |  | 58746 |  |  |  | 48955 | складская позиция
| 250 | 25 |  |  | КШТ 61.102.250.Б.25 |  |  | с/с |  |  | 132579.6 |  |  |  | 110483 | складская позиция
| 300 | 25 |  |  | КШТ 61.102.300.Б.25 |  |  | с/с |  |  | 289774.8 |  |  |  | 241479 | складская позиция
| 350 | 25 |  |  | КШТ 61.102.350.Б.25 |  |  | с/с |  |  | 468213.6 |  |  |  | 390178 | складская позиция
| 400 | 25 |  |  | КШТ 61.102.400.Б.25 |  |  | с/с |  |  | 698740.8 |  |  |  | 582284 | складская позиция
| 500 | 25 |  |  | КШТ 61.102.500.Б.25 |  |  | с/с |  |  | 1355414.4 |  |  |  | 1129512 | складская позиция
| 250 | 40 |  |  | КШТ 61.302.250.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 300 | 40 |  |  | КШТ 61.302.300.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 350 | 40 |  |  | КШТ 61.302.350.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 400 | 40 |  |  | КШТ 61.302.400.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 500 | 40 |  |  | КШТ 61.302.500.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 600 | 40 |  |  | КШТ 61.302.600.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 700 | 40 |  |  | КШТ 61.302.700.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 800 | 40 |  |  | КШТ 61.302.800.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 900 | 40 |  |  | КШТ 61.302.900.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 1000 | 40 |  |  | КШТ 61.302.1000.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 1200 | 40 |  |  | КШТ 61.302.1200.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Серия 61 | Краны с редуктором
сварка/сварка | 125 | 25 |  |  | КШТ 61.102.125.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 28650 |  |  |  | 23875 | складская позиция
с редуктором | 150 | 25 |  |  | КШТ 61.102.150.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 43971.6 |  |  |  | 36643 | складская позиция
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.102.200.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 74179.2 |  |  |  | 61816 | складская позиция
| 250 | 25 |  |  | КШТ 61.102.250.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 152989.2 |  |  |  | 127491 | складская позиция
| 300 | 25 |  |  | КШТ 61.102.300.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 327805.2 |  |  |  | 273171 | складская позиция
| 350 | 25 |  |  | КШТ 61.102.350.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 506244 |  |  |  | 421870 | складская позиция
| 400 | 25 |  |  | КШТ 61.102.400.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 758732.4 |  |  |  | 632277 | складская позиция
| 500 | 25 |  |  | КШТ 61.102.500.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 1527889.2 |  |  |  | 1273241 | складская позиция
| 600 | 40 |  |  | КШТ 61.302.600.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 700 | 40 |  |  | КШТ 61.302.700.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 800 | 40 |  |  | КШТ 61.302.800.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 900 | 40 |  |  | КШТ 61.302.900.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 1000 | 40 |  |  | КШТ 61.302.1000.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 1200 | 40 |  |  | КШТ 61.302.1200.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
| 15 | 40 |  |  | КШТ 60.104.015.А.40 |  |  | ф/с |  |  | 2953.2 |  |  |  | 2461 | складская позиция
Серия 60 | 20 | 40 |  |  | КШТ 60.104.020.А.40 |  |  | ф/с |  |  | 3303.6 |  |  |  | 2753 | складская позиция
фланец/сварка | 25 | 40 |  |  | КШТ 60.104.025.А.40 |  |  | ф/с |  |  | 3592.8 |  |  |  | 2994 | складская позиция
| 32 | 40 |  |  | КШТ 60.104.032.А.40 |  |  | ф/с |  |  | 3892.8 |  |  |  | 3244 | складская позиция
| 40 | 40 |  |  | КШТ 60.104.040.А.40 |  |  | ф/с |  |  | 5377.2 |  |  |  | 4481 | складская позиция
| 50 | 40 |  |  | КШТ 60.104.050.А.40 |  |  | ф/с |  |  | 5679.6 |  |  |  | 4733 | складская позиция
| 65 | 25 |  |  | КШТ 60.104.065.А.25 |  |  | ф/с |  |  | 8836.8 |  |  |  | 7364 | складская позиция
| 80 | 25 |  |  | КШТ 60.104.080.А.25 |  |  | ф/с |  |  | 11200.8 |  |  |  | 9334 | складская позиция
| 100 | 25 |  |  | КШТ 60.104.100.А.25 |  |  | ф/с |  |  | 15505.2 |  |  |  | 12921 | складская позиция
Серия 61 | Краны с рукояткой под редуктор или электропривод
фланец/сварка | 125 | 25 |  |  | КШТ 61.104.125.А.25 |  |  | ф/с |  |  | 25210.8 |  |  |  | 21009 | складская позиция
с ИСО-фланцем | 150 | 25 |  |  | КШТ 61.104.150.А.25 |  |  | ф/с |  |  | 40861.2 |  |  |  | 34051 | складская позиция
Краны под редуктор или электропривод
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.104.200.Б.25 |  |  | ф/с |  |  | 74206.8 |  |  |  | 61839 | складская позиция
| 250 | 25 |  |  | КШТ 61.104.250.Б.25 |  |  | ф/с |  |  | 150260.4 |  |  |  | 125217 | складская позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Серия 60 | 15 | 40 |  |  | КШТ 60.103.015.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 4066.8 |  |  |  | 3389 | складская позиция
фланец/фланец | 20 | 40 |  |  | КШТ 60.103.020.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 4464 |  |  |  | 3720 | складская позиция
РN 16/25/40 | 25 | 40 |  |  | КШТ 60.103.025.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 4693.2 |  |  |  | 3911 | складская позиция
| 32 | 40 |  |  | КШТ 60.103.032.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 5113.2 |  |  |  | 4261 | складская позиция
| 40 | 40 |  |  | КШТ 60.103.040.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 7153.2 |  |  |  | 5961 | складская позиция
| 50 | 40 |  |  | КШТ 60.103.050.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 7536 |  |  |  | 6280 | складская позиция
| 65 | 16 |  |  | КШТ 60.103.065.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 9843.6 |  |  |  | 8203 | складская позиция
| 80 | 16 |  |  | КШТ 60.103.080.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 11858.4 |  |  |  | 9882 | складская позиция
| 100 | 16 |  |  | КШТ 60.103.100.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 17827.2 |  |  |  | 14856 | складская позиция
| 65 | 25 |  |  | КШТ 60.103.065.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 10636.8 |  |  |  | 8864 | складская позиция
| 80 | 25 |  |  | КШТ 60.103.080.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 12802.8 |  |  |  | 10669 | складская позиция
| 100 | 25 |  |  | КШТ 60.103.100.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 19243.2 |  |  |  | 16036 | складская позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Серия 61 | Краны с рукояткой под редуктор или электропривод
| 125 | 16 |  |  | КШТ 61.103.125.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 28564.8 |  |  |  | 23804 | складская позиция
| 150 | 16 |  |  | КШТ 61.103.150.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 48165.6 |  |  |  | 40138 | складская позиция
| 125 | 25 |  |  | КШТ 61.103.125.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 30235.2 |  |  |  | 25196 | складская позиция
| 150 | 25 |  |  | КШТ 61.103.150.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 50781.6 |  |  |  | 42318 | складская позиция
фланец/фланец с ИСО-фланцем | Краны под редуктор или электропривод
| 200* | 16 |  |  | КШТ 61.103.200.Б.16 |  |  | ф/ф |  |  | 78631.2 |  |  |  | 65526 | складская позиция
| 250 | 16 |  |  | КШТ 61.103.250.Б.16 |  |  | ф/ф |  |  | 177632.4 |  |  |  | 148027 | складская позиция
| 300 | 16 |  |  | КШТ 61.103.300.Б.16 |  |  | ф/ф |  |  | 332344.8 |  |  |  | 276954 | складская позиция
| 350 | 16 |  |  | КШТ 61.103.350.Б.16 |  |  | ф/ф |  |  | 564621.6 |  |  |  | 470518 | складская позиция
| 400 | 16 |  |  | КШТ 61.103.400.Б.16 |  |  | ф/ф |  |  | 839437.2 |  |  |  | 699531 | складская позиция
| 500 | 16 |  |  | КШТ 61.103.500.Б.16 |  |  | ф/ф |  |  | 1627431.6 |  |  |  | 1356193 | складская позиция
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.103.200.Б.25 |  |  | ф/ф |  |  | 81872.4 |  |  |  | 68227 | складская позиция
| 250 | 25 |  |  | КШТ 61.103.250.Б.25 |  |  | ф/ф |  |  | 191912.4 |  |  |  | 159927 | складская позиция
| 300 | 25 |  |  | КШТ 61.103.300.Б.25 |  |  | ф/ф |  |  | 359070 |  |  |  | 299225 | складская позиция
| 350 | 25 |  |  | КШТ 61.103.350.Б.25 |  |  | ф/ф |  |  | 572076 |  |  |  | 476730 | складская позиция
| 400 | 25 |  |  | КШТ 61.103.400.Б.25 |  |  | ф/ф |  |  | 940484.4 |  |  |  | 783737 | складская позиция
| 500 | 25 |  |  | КШТ 61.103.500.Б.25 |  |  | ф/ф |  |  | 1718379.6 |  |  |  | 1431983 | складская позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Кран с редуктором
Серия 61 | 125 | 16 |  |  | КШТ 61.103.125.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 35284.8 |  |  |  | 29404 | складская позиция
фланец/фланец | 150 | 16 |  |  | КШТ 61.103.150.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 58556.4 |  |  |  | 48797 | складская позиция
с редуктором | 200 | 16 |  |  | КШТ 61.103.200.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 94064.4 |  |  |  | 78387 | складская позиция
| 250 | 16 |  |  | КШТ 61.103.250.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 198042 |  |  |  | 165035 | складская позиция
| 300 | 16 |  |  | КШТ 61.103.300.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 370376.4 |  |  |  | 308647 | складская позиция
| 350 | 16 |  |  | КШТ 61.103.350.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 602652 |  |  |  | 502210 | складская позиция
| 400 | 16 |  |  | КШТ 61.103.400.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 899428.8 |  |  |  | 749524 | складская позиция
| 500 | 16 |  |  | КШТ 61.103.500.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 1799906.4 |  |  |  | 1499922 | складская позиция
| 600 | 16 |  |  | КШТ 61.303.600.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 700 | 16 |  |  | КШТ 61.303.700.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 125 | 25 |  |  | КШТ 61.103.125.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 36955.2 |  |  |  | 30796 | складская позиция
| 150 | 25 |  |  | КШТ 61.103.150.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 61168.8 |  |  |  | 50974 | складская позиция
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.103.200.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 97305.6 |  |  |  | 81088 | складская позиция
| 250 | 25 |  |  | КШТ 61.103.250.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 212322 |  |  |  | 176935 | складская позиция
| 300 | 25 |  |  | КШТ 61.103.300.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 397100.4 |  |  |  | 330917 | складская позиция
| 350 | 25 |  |  | КШТ 61.103.350.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 610106.4 |  |  |  | 508422 | складская позиция
| 400 | 25 |  |  | КШТ 61.103.400.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 1000477.2 |  |  |  | 833731 | складская позиция
| 500 | 25 |  |  | КШТ 61.103.500.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 1890854.4 |  |  |  | 1575712 | 8-10 недель
| 600 | 25 |  |  | КШТ 61.303.600.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 700 | 25 |  |  | КШТ 61.303.700.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Серия 60 | 10 | 40 |  |  | КШТ 60.100.010.А.40 |  |  | р/р |  |  | 2769.6 |  |  |  | 2308 | складская позиция
резьба/резьба | 15 | 40 |  |  | КШТ 60.100.015.А.40 |  |  | р/р |  |  | 2803.2 |  |  |  | 2336 | складская позиция
| 20 | 40 |  |  | КШТ 60.100.020.А.40 |  |  | р/р |  |  | 3084 |  |  |  | 2570 | складская позиция
| 25 | 40 |  |  | КШТ 60.100.025.А.40 |  |  | р/р |  |  | 3268.8 |  |  |  | 2724 | складская позиция
| 32 | 40 |  |  | КШТ 60.100.032.А.40 |  |  | р/р |  |  | 3628.8 |  |  |  | 3024 | складская позиция
| 40 | 40 |  |  | КШТ 60.100.040.А.40 |  |  | р/р |  |  | 4968 |  |  |  | 4140 | складская позиция
| 50 | 40 |  |  | КШТ 60.100.050.А.40 |  |  | р/р |  |  | 5934 |  |  |  | 4945 | складская позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Серия 60 | 10 | 40 |  |  | КШТ 60.101.010.А.40 |  |  | р/с |  |  | 2815.2 |  |  |  | 2346 | складская позиция
резьба/сварка | 15 | 40 |  |  | КШТ 60.101.015.А.40 |  |  | р/с |  |  | 2955.6 |  |  |  | 2463 | складская позиция
| 20 | 40 |  |  | КШТ 60.101.020.А.40 |  |  | р/с |  |  | 3084 |  |  |  | 2570 | складская позиция
| 25 | 40 |  |  | КШТ 60.101.025.А.40 |  |  | р/с |  |  | 3374.4 |  |  |  | 2812 | складская позиция
| 32 | 40 |  |  | КШТ 60.101.032.А.40 |  |  | р/с |  |  | 3849.6 |  |  |  | 3208 | складская позиция
| 40 | 40 |  |  | КШТ 60.101.040.А.40 |  |  | р/с |  |  | 5025.6 |  |  |  | 4188 | складская позиция
| 50 | 40 |  |  | КШТ 60.101.050.А.40 |  |  | р/с |  |  | 8164.8 |  |  |  | 6804 | складская позиция
Кран шаровой БРОЕН БАЛЛОМАКС - полный проход
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Серия 60 | 15 | 40 |  |  | КШТ 60.112.015.А.40 |  |  | с/с |  |  | 3436.8 |  |  |  | 2864 | складская позиция
сварка/сварка | 20 | 40 |  |  | КШТ 60.112.020.А.40 |  |  | с/с |  |  | 3592.8 |  |  |  | 2994 | складская позиция
| 25 | 40 |  |  | КШТ 60.112.025.А.40 |  |  | с/с |  |  | 4195.2 |  |  |  | 3496 | складская позиция
| 32 | 40 |  |  | КШТ 60.112.032.А.40 |  |  | с/с |  |  | 4798.8 |  |  |  | 3999 | складская позиция
| 40 | 40 |  |  | КШТ 60.112.040.А.40 |  |  | с/с |  |  | 5498.4 |  |  |  | 4582 | складская позиция
| 50 | 25 |  |  | КШТ 60.112.050.А.25 |  |  | с/с |  |  | 7366.8 |  |  |  | 6139 | складская позиция
| 65 | 25 |  |  | КШТ 60.112.065.А.25 |  |  | с/с |  |  | 13768.8 |  |  |  | 11474 | складская позиция
| 80 | 25 |  |  | КШТ 60.112.080.А.25 |  |  | с/с |  |  | 16639.2 |  |  |  | 13866 | складская позиция
Краны с рукояткой под редуктор или электропривод
Серия 61 | 100 | 25 |  |  | КШТ 61.112.100.А.25 |  |  | с/с |  |  | 22232.4 |  |  |  | 18527 | складская позиция
сварка/сварка | 125 | 25 |  |  | КШТ 61.112.125.А.25 |  |  | с/с |  |  | 44115.6 |  |  |  | 36763 | складская позиция
с ИСО-фланцем | 150 | 25 |  |  | КШТ 61.112.150.А.25 |  |  | с/с |  |  | 59078.4 |  |  |  | 49232 | складская позиция
Краны под редуктор или электропривод
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.112.200.Б.25 |  |  | с/с |  |  | 119917.2 |  |  |  | 99931 | складская позиция
| 250 | 25 |  |  | КШТ 61.112.250.Б.25 |  |  | с/с |  |  | 450206.4 |  |  |  | 375172 | складская позиция
| 300 | 25 |  |  | КШТ 61.112.300.Б.25 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 400 | 25 |  |  | КШТ 61.112.400.Б.25 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 500 | 40 |  |  | КШТ 61.312.500.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 600 | 40 |  |  | КШТ 61.312.600.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 700 | 40 |  |  | КШТ 61.312.700.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 800 | 40 |  |  | КШТ 61.312.800.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 900 | 40 |  |  | КШТ 61.312.900.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 1000 | 40 |  |  | КШТ 61.312.1000.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
| 1200 | 40 |  |  | КШТ 61.312.1200.Б.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | заказная позиция
Краны с редуктором
Серия 61 | 100 | 25 |  |  | КШТ 61.112.100.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 30570 |  |  |  | 25475 | складская позиция
сварка/сварка | 125 | 25 |  |  | КШТ 61.112.125.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 54796.8 |  |  |  | 45664 | складская позиция
с редуктором | 150 | 25 |  |  | КШТ 61.112.150.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 72789.6 |  |  |  | 60658 | складская позиция
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.112.200.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 140328 |  |  |  | 116940 | складская позиция
| 250 | 25 |  |  | КШТ 61.112.250.Р.25 |  |  | с/с |  |  | 488236.8 |  |  |  | 406864 | складская позиция
| 300 | 25 |  |  | КШТ 61.112.300.Р.25 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 350 | 25 |  |  | КШТ 61.112.350.Р.25 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 400 | 25 |  |  | КШТ 61.112.400.Р.25 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 500 | 40 |  |  | КШТ 61.312.500.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 600 | 40 |  |  | КШТ 61.312.600.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 700 | 40 |  |  | КШТ 61.312.700.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 800 | 40 |  |  | КШТ 61.312.800.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | складская позиция
| 900 | 40 |  |  | КШТ 61.312.900.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | 8-10 недель
| 1000 | 40 |  |  | КШТ 61.312.1000.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | 8-10 недель
| 1200 | 40 |  |  | КШТ 61.312.1200.Р.40 |  |  | с/с |  |  | По запросу |  |  |  |  | 8-10 недель
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Серия 60 | 15 | 40 |  |  | КШТ 60.113.015.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 5254.8 |  |  |  | 4379 | складская позиция
фланец/фланец | 20 | 40 |  |  | КШТ 60.113.020.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 5803.2 |  |  |  | 4836 | складская позиция
| 25 | 40 |  |  | КШТ 60.113.025.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 6184.8 |  |  |  | 5154 | складская позиция
| 32 | 40 |  |  | КШТ 60.113.032.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 6400.8 |  |  |  | 5334 | складская позиция
| 40 | 40 |  |  | КШТ 60.113.040.А.40 |  |  | ф/ф |  |  | 8570.4 |  |  |  | 7142 | складская позиция
| 50 | 16 |  |  | КШТ 60.113.050.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 9182.4 |  |  |  | 7652 | складская позиция
| 65 | 16 |  |  | КШТ 60.113.065.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 15010.8 |  |  |  | 12509 | складская позиция
| 80 | 16 |  |  | КШТ 60.113.080.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 19408.8 |  |  |  | 16174 | складская позиция
| 50 | 25 |  |  | КШТ 60.113.050.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 9220.8 |  |  |  | 7684 | складская позиция
| 65 | 25 |  |  | КШТ 60.113.065.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 15532.8 |  |  |  | 12944 | складская позиция
| 80 | 25 |  |  | КШТ 60.113.080.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 20109.6 |  |  |  | 16758 | складская позиция
| DN, (мм) | РN, (бар) |  |  | Номер по каталогу |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС |  |  |  | Руб. без НДС | Срок поставки
Краны под редуктор или электропривод
Серия 61 | 100 | 16 |  |  | КШТ 61.113.100.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 26422.8 |  |  |  | 22019 | складская позиция
фланец/фланец | 125 | 16 |  |  | КШТ 61.113.125.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 50334 |  |  |  | 41945 | складская позиция
с ИСО-фланцем | 150 | 16 |  |  | КШТ 61.113.150.А.16 |  |  | ф/ф |  |  | 64885.2 |  |  |  | 54071 | складская позиция
| 200 | 16 |  |  | КШТ 61.113.200.Б.16 |  |  | ф/ф |  |  | 134119.2 |  |  |  | 111766 | складская позиция
| 100 | 25 |  |  | КШТ 61.113.100.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 26550 |  |  |  | 22125 | складская позиция
| 125 | 25 |  |  | КШТ 61.113.125.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 51278.4 |  |  |  | 42732 | складская позиция
| 150 | 25 |  |  | КШТ 61.113.150.А.25 |  |  | ф/ф |  |  | 66122.4 |  |  |  | 55102 | складская позиция
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.113.200.Б.25 |  |  | ф/ф |  |  | 137421.6 |  |  |  | 114518 | складская позиция
Краны с редуктором
| 100 | 16 |  |  | КШТ 61.113.100.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 34760.4 |  |  |  | 28967 | складская позиция
Серия 61 | 125 | 16 |  |  | КШТ 61.113.125.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 60926.4 |  |  |  | 50772 | складская позиция
фланец/фланец | 150 | 16 |  |  | КШТ 61.113.150.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 80318.4 |  |  |  | 66932 | складская позиция
с редуктором | 200 | 16 |  |  | КШТ 61.113.200.Р.16 |  |  | ф/ф |  |  | 154528.8 |  |  |  | 128774 | складская позиция
| 100 | 25 |  |  | КШТ 61.113.100.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 34887.6 |  |  |  | 29073 | складская позиция
| 125 | 25 |  |  | КШТ 61.113.125.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 61870.8 |  |  |  | 51559 | складская позиция
| 150 | 25 |  |  | КШТ 61.113.150.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 79731.6 |  |  |  | 66443 | складская позиция
| 200 | 25 |  |  | КШТ 61.113.200.Р.25 |  |  | ф/ф |  |  | 157831.2 |  |  |  | 131526 | складская позиция
Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов - стандартный проход
* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.
| DN, (мм) |  |  | Высота штока от оси теплосети, мм
|  |  |  | до 500-1000 |  | 1010-2000 |  | 2010-3000
Серия 69 | 20 |  |  | 7248 | 6040 | 7963.2 | 6636 | 8662.8 | 7219
| 25 |  |  | 7773.6 | 6478 | 8473.2 | 7061 | 9184.8 | 7654
| 32 |  |  | 8190 | 6825 | 8930.4 | 7442 | 9657.6 | 8048
| 40 |  |  | 9307.2 | 7756 | 10100.4 | 8417 | 10893.6 | 9078
| 50 |  |  | 9979.2 | 8316 | 10826.4 | 9022 | 11673.6 | 9728
| 65 |  |  | 12337.2 | 10281 | 13237.2 | 11031 | 14125.2 | 11771
| 80 |  |  | 15811.2 | 13176 | 16749.6 | 13958 | 17701.2 | 14751
| 100 |  |  | 19026 | 15855 | 20248.8 | 16874 | 21459.6 | 17883
| 125 |  |  | 29563.2 | 24636 | 30912 | 25760 | 32263.2 | 26886
| 150 |  |  | 45385.2 | 37821 | 47006.4 | 39172 | 48627.6 | 40523
| 200 |  |  | 81765.6 | 68138 | 83928 | 69940 | 86088 | 71740
| 250 |  |  | 150914.4 | 125762 | 153230.4 | 127692 | 155558.4 | 129632
| 300 |  |  | 317349.6 | 264458 | 320036.4 | 266697 | 322724.4 | 268937
| 350 |  |  | 501525.6 | 417938 | 504458.4 | 420382 | 507390 | 422825
| 200+R* |  |  | 206773.2 | 172311 | 208176 | 173480 | 210860.4 | 175717
| 250+R* |  |  | 321060 | 267550 | 322462.8 | 268719 | 325147.2 | 270956
| 300+R* |  |  | 499780.8 | 416484 | 501433.2 | 417861 | 504618 | 420515
| 350+R* |  |  | 681025.2 | 567521 | 683545.2 | 569621 | 686065.2 | 571721
| 400+R* |  |  | 957824.4 | 798187 | 963136.8 | 802614 | 973521.6 | 811268
| 500+R* |  |  | 1685856 | 1404880 | 1696286.4 | 1413572 | 1706715.6 | 1422263
Сервисный кран БРОЕН БАЛЛОМАКС для спуска воздуха
| DN, (мм) |  | Номер по каталогу |  |  |  | Присоединение |  |  | Руб. с НДС/Без НДС |  |  |  | Срок поставки
| 25 |  | КШТ 60.701.025.Б |  |  |  | с/резьба + пробка |  |  | 9127.2 |  | 7606 |  | складская позиция
| 32 |  | КШТ 60.701.032.Б |  |  |  | с/резьба + пробка |  |  | 10032 |  | 8360 |  | складская позиция
| 40 |  | КШТ 60.701.040.Б |  |  |  | с/резьба + пробка |  |  | 11055.6 |  | 9213 |  | складская позиция
| 50 |  | КШТ 60.701.050.Б |  |  |  | с/резьба + пробка |  |  | 12598.8 |  | 10499 |  | складская позиция
Элементы управления для кранов бесканальной прокладки
Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.
| Наименование | [7 empty] | Головка |  |  | Руб. с НДС/ Без НДС | [5 empty] | Срок поставки
| Переносной редуктор для DN 100-200 | [7 empty] | 27/70 |  |  | По запросу | 114925.8496 | 114925.8496 |  | 114925.8496 | 114925.8496 | складская позиция
| Переносной редуктор для DN 200-300 | [7 empty] | 50/90 |  |  | По запросу | 114925.8496 | 114925.8496 |  | 114925.8496 | 114925.8496 | складская позиция
| Т-ключ | [7 empty] | 19 |  |  | 8664 |  |  |  | 7220 |  | складская позиция
| Т-ключ | [7 empty] | 27 |  |  | 8664 |  |  |  | 7220 |  | складская позиция
| Т-ключ | [7 empty] | 32 |  |  | 8664 |  |  |  | 7220 |  | складская позиция
Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60
| DN, (мм) | [10 empty] | Руб. с НДС/ Без НДС | [5 empty] | Срок поставки
| 10-32 | [10 empty] | По запросу | [5 empty] | складская позиция
| 40-50 | [10 empty] | По запросу | [5 empty] | складская позиция
| 65-80 | [10 empty] | По запросу | [5 empty] | складская позиция
| 100 | [10 empty] | По запросу | [5 empty] | складская позиция
0